## Лазурная
Контрольный замер нагрузок по п/ст Мехзавод 110/6 кВ
Трансформаторы | Наименован. |  | Полож. | Класс | Время 00-00 час |  |  | Время 01-00час |  |  | Время 02-00 час |  |  | Время 03-00 час |  |  | Время 04-00 час |  |  | Время 05-00 час |  |  | Время 06-00 час |  |  | Время 07-00 час |  |  | Время 08-00 час |  |  | Время 09-00 час |  |  | Время 10-00 час |  |  | Время 11-00 час
| номер, мощн. |  | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 16,0, Яч.№5 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 2.44 | 1.27 |  | 2.22 | 1.27 |  | 2.19 | 1.3 |  | 2 | 1.32 |  | 1.9 | 1.33 |  | 1.58 | 1.11 |  | 1.57 | 1.07 |  | 1.69 | 0.96 |  | 1.86 | 0.91 |  | 2.61 | 1.52 |  | 3 | 1.82 |  | 2.44 | 1.5
| Т-2 16,0, Яч.№27 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 1.07 | 0.61 |  | 1.03 | 0.62 |  | 1.3 | 0.64 |  | 1.01 | 0.64 |  | 1.01 | 0.63 |  | 1 | 0.65 |  | 1.02 | 0.65 |  | 1.06 | 0.64 |  | 1.14 | 0.65 |  | 1.32 | 0.85 |  | 1.28 | 0.79 |  | 1.41 | 0.93
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 3.51 | 1.88 |  | 3.25 | 1.89 |  | 3.49 | 1.94 |  | 3.01 | 1.96 |  | 2.91 | 1.96 |  | 2.58 | 1.76 |  | 2.59 | 1.72 |  | 2.75 | 1.6 |  | 3 | 1.56 |  | 3.93 | 2.37 |  | 4.28 | 2.61 |  | 3.85 | 2.43
ЛЭП и фидера | Наименование ВЛ 110кВ |  |  | Класс | Время 00-00 час |  |  | Время 01-00час |  |  | Время 02-00 час |  |  | Время 03-00 час |  |  | Время 04-00 час |  |  | Время 05-00 час |  |  | Время 06-00 час |  |  | Время 07-00 час |  |  | Время 08-00 час |  |  | Время 09-00 час |  |  | Время 10-00 час |  |  | Время 11-00 час
|  |  |  | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Т-1 16,0, ВЛ-110кВ Еманжелинка-Мехзавод
|  |  |  | 6 |  | 2.44 | 1.27 |  | 2.22 | 1.27 |  | 2.19 | 1.3 |  | 2 | 1.32 |  | 1.9 | 1.33 |  | 1.58 | 1.11 |  | 1.57 | 1.07 |  | 1.69 | 0.96 |  | 1.86 | 0.91 |  | 2.61 | 1.52 |  | 3 | 1.82 |  | 2.44 | 1.5
Т-2 16,0, ВЛ-110кВ Мехзавод-Коелга
|  |  |  | 6 |  | 1.07 | 0.61 |  | 1.03 | 0.62 |  | 1.3 | 0.64 |  | 1.01 | 0.64 |  | 1.01 | 0.63 |  | 1 | 0.65 |  | 1.02 | 0.65 |  | 1.06 | 0.64 |  | 1.14 | 0.65 |  | 1.32 | 0.85 |  | 1.28 | 0.79 |  | 1.41 | 0.93
Напряжение на |  |  |  | 6кВ 1сш | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2
шинах п/ст.
кВ |  |  |  | 6кВ 2сш | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
Нагрузка БСК и СК
МВар
Трансформаторы | Наименован. |  | Полож. | Класс | Время 12-00 час |  |  | Время 13-00 час |  |  | Время 14-00 час |  |  | Время 15-00 час |  |  | Время 16-00 час |  |  | Время 17-00 час |  |  | Время 18-00 час |  |  | Время 19-00 час |  |  | Время 20-00 час |  |  | Время 21-00 час |  |  | Время 22-00 час |  |  | Время 23-00 час
| номер, мощн. |  | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 16,0, Яч.№5 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 1.98 | 1.09 |  | 2.1 | 1.29 |  | 2.39 | 1.47 |  | 2.78 | 1.73 |  | 2.49 | 1.36 |  | 1.99 | 1.11 |  | 2.02 | 0.97 |  | 2.12 | 1.06 |  | 2.08 | 1.05 |  | 2.46 | 1.28 |  | 2.57 | 1.29 |  | 2.36 | 1.24
| Т-2 16,0, Яч.№27 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 1.21 | 0.7 |  | 1.34 | 0.9 |  | 1.32 | 0.87 |  | 1.28 | 0.83 |  | 1.24 | 0.76 |  | 1.18 | 0.66 |  | 1.17 | 0.63 |  | 1.17 | 0.62 |  | 1.16 | 0.62 |  | 1.17 | 0.61 |  | 1.15 | 0.61 |  | 1.09 | 0.61
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 3.19 | 1.79 |  | 3.44 | 2.19 |  | 3.71 | 2.34 |  | 4.06 | 2.56 |  | 3.73 | 2.12 |  | 3.17 | 1.77 |  | 3.19 | 1.6 |  | 3.29 | 1.68 |  | 3.24 | 1.67 |  | 3.63 | 1.89 |  | 3.72 | 1.9 |  | 3.45 | 1.85
ЛЭП и фидера | Наименование ВЛ 110кВ |  |  | Класс | Время 12-00 час |  |  | Время 13-00 час |  |  | Время 14-00 час |  |  | Время 15-00 час |  |  | Время 16-00 час |  |  | Время 17-00 час |  |  | Время 18-00 час |  |  | Время 19-00 час |  |  | Время 20-00 час |  |  | Время 21-00 час |  |  | Время 22-00 час |  |  | Время 23-00 час
|  |  |  | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Т-1 16,0, ВЛ-110кВ Еманжелинка-Мехзавод
|  |  |  | 6 |  | 1.98 | 1.09 |  | 2.1 | 1.29 |  | 2.39 | 1.47 |  | 2.78 | 1.73 |  | 2.49 | 1.36 |  | 1.99 | 1.11 |  | 2.02 | 0.97 |  | 2.12 | 1.06 |  | 2.08 | 1.05 |  | 2.46 | 1.28 |  | 2.57 | 1.29 |  | 2.36 | 1.24
Т-2 16,0, ВЛ-110кВ Мехзавод-Коелга
|  |  |  | 6 |  | 1.21 | 0.7 |  | 1.34 | 0.9 |  | 1.32 | 0.87 |  | 1.28 | 0.83 |  | 1.24 | 0.76 |  | 1.18 | 0.66 |  | 1.17 | 0.63 |  | 1.17 | 0.62 |  | 1.16 | 0.62 |  | 1.17 | 0.61 |  | 1.15 | 0.61 |  | 1.09 | 0.61
Напряжение на |  |  |  | 6кВ 1сш | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
шинах п/ст.
кВ |  |  |  | 6кВ 2сш | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
Нагрузка БСК и СК
МВар
Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.
|  | Замеры провел: |  |  | Морев Е.В. |  |  | Дата: | 16 декабря 2021г |  |  |  | Директор ООО "Механический завод" Григорьев А.П.