## Лазурная
|  |  | Контрольный замер нагрузок по п/ст Мехзавод 110/6 кВ | [8 empty] | на 15.06.2016г.
Трансформаторы | Наименован. |  | Полож. | Класс | Время 00-00 час |  |  | Время 01-00час |  |  | Время 02-00 час |  |  | Время 03-00 час |  |  | Время 04-00 час |  |  | Время 05-00 час |  |  | Время 06-00 час |  |  | Время 07-00 час |  |  | Время 08-00 час |  |  | Время 09-00 час |  |  | Время 10-00 час |  |  | Время 11-00 час
| номер, мощн. |  | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 16,0, Яч.№5 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 3.134 | 2.016 |  | 2.577 | 2.068 |  | 2.035 | 1.929 |  | 1.852 | 1.972 |  | 1.785 | 1.963 |  | 1.766 | 1.992 |  | 2.16 | 1.934 |  | 2.088 | 1.977 |  | 2.073 | 1.9 |  | 2.28 | 2.097 |  | 3.753 | 2.894 |  | 3.676 | 2.913
| Т-2 16,0, Яч.№27 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.0048 |  | 0.0048 | 0.0096 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.0096 |  | 0 | 0.0048 |  | 0.004 | 0.0048 |  | 0 | 0.0096 |  | 0 | 0.0048 |  | 0.0048 | 0.0096 |  | 0.004 | 0.0048
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 3.134 | 2.0208 |  | 2.577 | 2.0728 |  | 2.0398 | 1.9386 |  | 1.852 | 1.9768 |  | 1.785 | 1.9678 |  | 1.766 | 2.0016 |  | 2.16 | 1.9388 |  | 2.092 | 1.9818 |  | 2.073 | 1.9096 |  | 2.28 | 2.1018 |  | 3.7578 | 2.9036 |  | 3.68 | 2.9178
ЛЭП и фидера | Наименование ВЛ 110кВ |  |  | Класс | Время 00-00 час |  |  | Время 01-00час |  |  | Время 02-00 час |  |  | Время 03-00 час |  |  | Время 04-00 час |  |  | Время 05-00 час |  |  | Время 06-00 час |  |  | Время 07-00 час |  |  | Время 08-00 час |  |  | Время 09-00 час |  |  | Время 10-00 час |  |  | Время 11-00 час
|  |  |  | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Т-1 16,0, ВЛ-110кВ Еманжелинка-Мехзавод
|  |  |  | 6 |  | 3.134 | 2.016 |  | 2.577 | 2.068 |  | 2.035 | 1.929 |  | 1.852 | 1.972 |  | 1.785 | 1.963 |  | 1.766 | 1.992 |  | 2.16 | 1.934 |  | 2.088 | 1.977 |  | 2.073 | 1.9 |  | 2.28 | 2.097 |  | 3.753 | 2.894 |  | 3.676 | 2.913
Т-2 16,0, ВЛ-110кВ Мехзавод-Коелга
|  |  |  | 6 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.0048 |  | 0.0048 | 0.0096 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.0096 |  | 0 | 0.0048 |  | 0.004 | 0.0048 |  | 0 | 0.0096 |  | 0 | 0.0048 |  | 0.0048 | 0.0096 |  | 0.004 | 0.0048
Напряжение на |  |  |  | 6кВ 1сш | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
шинах п/ст.
кВ |  |  |  | 6кВ 2сш | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.5 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
Нагрузка БСК и СК
МВар
Трансформаторы | Наименован. |  | Полож. | Класс | Время 12-00 час |  |  | Время 13-00 час |  |  | Время 14-00 час |  |  | Время 15-00 час |  |  | Время 16-00 час |  |  | Время 17-00 час |  |  | Время 18-00 час |  |  | Время 19-00 час |  |  | Время 20-00 час |  |  | Время 21-00 час |  |  | Время 22-00 час |  |  | Время 23-00 час
| номер, мощн. |  | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 16,0, Яч.№5 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 4.569 | 3.321 |  | 2.88 | 1.958 |  | 3.465 | 2.35 |  | 4.185 | 3.355 |  | 3.604 | 3.004 |  | 3.033 | 2.558 |  | 3.249 | 2.347 |  | 2.832 | 2.299 |  | 3.091 | 2.275 |  | 2.419 | 1.68 |  | 3.24 | 2.179 |  | 3.345 | 2.184
| Т-2 16,0, Яч.№27 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 0 | 0.0096 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.004 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.0096 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.0096 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.0096 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.0048
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 4.569 | 3.3306 |  | 2.88 | 1.9628 |  | 3.465 | 2.354 |  | 4.185 | 3.3598 |  | 3.604 | 3.0136 |  | 3.033 | 2.5628 |  | 3.249 | 2.3518 |  | 2.832 | 2.3086 |  | 3.091 | 2.2798 |  | 2.419 | 1.6896 |  | 3.24 | 2.1838 |  | 3.345 | 2.1888
ЛЭП и фидера | Наименование ВЛ 110кВ |  |  | Класс | Время 12-00 час |  |  | Время 13-00 час |  |  | Время 14-00 час |  |  | Время 15-00 час |  |  | Время 16-00 час |  |  | Время 17-00 час |  |  | Время 18-00 час |  |  | Время 19-00 час |  |  | Время 20-00 час |  |  | Время 21-00 час |  |  | Время 22-00 час |  |  | Время 23-00 час
|  |  |  | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Т-1 16,0, ВЛ-110кВ Еманжелинка-Мехзавод
|  |  |  | 6 |  | 4.569 | 3.321 |  | 2.88 | 1.958 |  | 3.465 | 2.35 |  | 4.185 | 3.355 |  | 3.604 | 3.004 |  | 3.033 | 2.558 |  | 3.249 | 2.347 |  | 2.832 | 2.299 |  | 3.091 | 2.275 |  | 2.419 | 1.68 |  | 3.24 | 2.179 |  | 3.345 | 2.184
Т-2 16,0, ВЛ-110кВ Мехзавод-Коелга
|  |  |  | 6 |  | 0 | 0.0096 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.004 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.0096 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.0096 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.0096 |  | 0 | 0.0048 |  | 0 | 0.0048
Напряжение на |  |  |  | 6кВ 1сш | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
шинах п/ст.
кВ |  |  |  | 6кВ 2сш | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
Нагрузка БСК и СК
МВар
Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.
|  | Замеры провел: |  |  | Морев Е.В. |  |  | Дата: | 15 июня 2016г |  |  |  | Директор ООО "Механический завод" Григорьев А.П.