## Лазурная
Контрольный замер нагрузок по п/ст Мехзавод 110/6 кВ
Трансформаторы | Наименован. |  | Полож. | Класс | Время 00-00 час |  |  | Время 01-00час |  |  | Время 02-00 час |  |  | Время 03-00 час |  |  | Время 04-00 час |  |  | Время 05-00 час |  |  | Время 06-00 час |  |  | Время 07-00 час |  |  | Время 08-00 час |  |  | Время 09-00 час |  |  | Время 10-00 час |  |  | Время 11-00 час
| номер, мощн. |  | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 16,0, Яч.№5 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 1.596 | 1.015 |  | 1.284 | 0.907 |  | 1.01 | 0.888 |  | 0.969 | 0.931 |  | 0.945 | 0.921 |  | 0.916 | 0.909 |  | 0.955 | 0.904 |  | 1.108 | 0.837 |  | 1.327 | 0.878 |  | 1.612 | 1.13 |  | 1.891 | 1.023 |  | 2.114 | 1.495
| Т-2 16,0, Яч.№27 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 0.782 | 0.624 |  | 0.739 | 0.636 |  | 0.703 | 0.64 |  | 0.684 | 0.638 |  | 0.676 | 0.636 |  | 0.681 | 0.645 |  | 0.674 | 0.648 |  | 0.662 | 0.609 |  | 0.72 | 0.66 |  | 1.396 | 1.296 |  | 1.38 | 1.207 |  | 1.437 | 1.219
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 1.92 | 1.68 |  | 2.16 | 1.68 |  | 1.92 | 1.68 |  | 1.2 | 1.92 |  | 1.44 | 1.44 |  | 1.597 | 1.554 |  | 1.629 | 1.552 |  | 1.77 | 1.446 |  | 2.047 | 1.538 |  | 3.008 | 2.426 |  | 3.271 | 2.23 |  | 3.551 | 2.714
ЛЭП и фидера | Наименование ВЛ 110кВ |  |  | Класс | Время 00-00 час |  |  | Время 01-00час |  |  | Время 02-00 час |  |  | Время 03-00 час |  |  | Время 04-00 час |  |  | Время 05-00 час |  |  | Время 06-00 час |  |  | Время 07-00 час |  |  | Время 08-00 час |  |  | Время 09-00 час |  |  | Время 10-00 час |  |  | Время 11-00 час
|  |  |  | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Т-1 16,0, ВЛ-110кВ Еманжелинка-Мехзавод
|  |  |  | 6 |  | 1.596 | 1.015 |  | 1.284 | 0.907 |  | 1.01 | 0.888 |  | 0.969 | 0.931 |  | 0.945 | 0.921 |  | 0.916 | 0.909 |  | 0.955 | 0.904 |  | 1.108 | 0.837 |  | 1.327 | 0.878 |  | 1.612 | 1.13 |  | 1.891 | 1.023 |  | 2.114 | 1.495
Т-2 16,0, ВЛ-110кВ Мехзавод-Коелга
|  |  |  | 6 |  | 0.782 | 0.624 |  | 0.739 | 0.636 |  | 0.703 | 0.64 |  | 0.684 | 0.638 |  | 0.676 | 0.636 |  | 0.681 | 0.645 |  | 0.674 | 0.648 |  | 0.662 | 0.609 |  | 0.72 | 0.66 |  | 1.396 | 1.296 |  | 1.38 | 1.207 |  | 1.437 | 1.219
Напряжение на |  |  |  | 6кВ 1сш | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
шинах п/ст.
кВ |  |  |  | 6кВ 2сш | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.5 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
Нагрузка БСК и СК
МВар
Трансформаторы | Наименован. |  | Полож. | Класс | Время 12-00 час |  |  | Время 13-00 час |  |  | Время 14-00 час |  |  | Время 15-00 час |  |  | Время 16-00 час |  |  | Время 17-00 час |  |  | Время 18-00 час |  |  | Время 19-00 час |  |  | Время 20-00 час |  |  | Время 21-00 час |  |  | Время 22-00 час |  |  | Время 23-00 час
| номер, мощн. |  | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 16,0, Яч.№5 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 2.205 | 1.689 |  | 1.804 | 1.159 |  | 1.785 | 1.219 |  | 1.658 | 1.269 |  | 1.512 | 1.18 |  | 1.214 | 1.015 |  | 1.495 | 0.988 |  | 1.497 | 0.988 |  | 1.284 | 0.866 |  | 1.461 | 0.96 |  | 1.646 | 1.022 |  | 1.716 | 1.008
| Т-2 16,0, Яч.№27 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 1.303 | 0.964 |  | 1.341 | 1.099 |  | 1.262 | 1.142 |  | 1.207 | 1.056 |  | 1.08 | 0.912 |  | 0.734 | 0.648 |  | 0.739 | 0.628 |  | 0.688 | 0.58 |  | 0.42 | 0.376 |  | 0.65 | 0.566 |  | 0.715 | 0.626 |  | 0.74 | 0.614
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 3.508 | 2.653 |  | 3.145 | 2.258 |  | 3.047 | 2.361 |  | 2.865 | 2.325 |  | 2.592 | 2.092 |  | 1.948 | 1.663 |  | 2.234 | 1.616 |  | 2.185 | 1.568 |  | 1.704 | 1.242 |  | 2.111 | 1.526 |  | 2.361 | 1.648 |  | 2.456 | 1.622
ЛЭП и фидера | Наименование ВЛ 110кВ |  |  | Класс | Время 12-00 час |  |  | Время 13-00 час |  |  | Время 14-00 час |  |  | Время 15-00 час |  |  | Время 16-00 час |  |  | Время 17-00 час |  |  | Время 18-00 час |  |  | Время 19-00 час |  |  | Время 20-00 час |  |  | Время 21-00 час |  |  | Время 22-00 час |  |  | Время 23-00 час
|  |  |  | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Т-1 16,0, ВЛ-110кВ Еманжелинка-Мехзавод
|  |  |  | 6 |  | 2.205 | 1.689 |  | 1.804 | 1.159 |  | 1.785 | 1.219 |  | 1.658 | 1.269 |  | 1.512 | 1.18 |  | 1.214 | 1.015 |  | 1.495 | 0.988 |  | 1.497 | 0.988 |  | 1.284 | 0.866 |  | 1.461 | 0.96 |  | 1.646 | 1.022 |  | 1.716 | 1.008
Т-2 16,0, ВЛ-110кВ Мехзавод-Коелга
|  |  |  | 6 |  | 1.303 | 0.964 |  | 1.341 | 1.099 |  | 1.262 | 1.142 |  | 1.207 | 1.056 |  | 1.08 | 0.912 |  | 0.734 | 0.648 |  | 0.739 | 0.628 |  | 0.688 | 0.58 |  | 0.42 | 0.376 |  | 0.65 | 0.566 |  | 0.715 | 0.626 |  | 0.74 | 0.614
Напряжение на |  |  |  | 6кВ 1сш | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
шинах п/ст.
кВ |  |  |  | 6кВ 2сш | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
Нагрузка БСК и СК
МВар
Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.
|  | Замеры провел: |  |  | Панченков А.П. |  |  | Дата: | 18 июня 2014г |  |  |  | Директор ООО "Механический завод" Григорьев А.П.