## Лазурная
Контрольный замер нагрузок по п/ст Мехзавод 110/6 кВ
Трансформаторы | Наименован. |  | Полож. | Класс | Время 00-00 час |  |  | Время 01-00час |  |  | Время 02-00 час |  |  | Время 03-00 час |  |  | Время 04-00 час |  |  | Время 05-00 час |  |  | Время 06-00 час |  |  | Время 07-00 час |  |  | Время 08-00 час |  |  | Время 09-00 час |  |  | Время 10-00 час |  |  | Время 11-00 час
| номер, мощн. |  | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 16,0, Яч.№5 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 1.7 | 1 |  | 1.8 | 1 |  | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1 |  | 1.5 | 1 |  | 1.8 | 0.9 |  | 2.6 | 1.6 |  | 3.4 | 1.9 |  | 3.3 | 1.9 |  | 3 | 2
| Т-2 16,0, Яч.№27 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 1.5 | 0.9 |  | 1.4 | 0.9 |  | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 0.9 |  | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 0.9 |  | 1.4 | 0.9 |  | 1.4 | 0.8 |  | 1.8 | 1.4 |  | 1.8 | 1.3 |  | 2.2 | 1.5
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 3.2 | 1.9 |  | 3.2 | 1.9 |  | 2.8 | 2 |  | 2.8 | 2 |  | 2.8 | 1.9 |  | 2.8 | 2 |  | 2.9 | 1.9 |  | 3.2 | 1.8 |  | 4 | 2.4 |  | 5.2 | 3.3 |  | 5.1 | 3.2 |  | 5.2 | 3.5
ЛЭП и фидера | Наименование ВЛ 110кВ |  |  | Класс | Время 00-00 час |  |  | Время 01-00час |  |  | Время 02-00 час |  |  | Время 03-00 час |  |  | Время 04-00 час |  |  | Время 05-00 час |  |  | Время 06-00 час |  |  | Время 07-00 час |  |  | Время 08-00 час |  |  | Время 09-00 час |  |  | Время 10-00 час |  |  | Время 11-00 час
|  |  |  | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Т-1 16,0, ВЛ-110кВ Еманжелинка-Мехзавод
|  |  |  | 6 |  | 1.7 | 1 |  | 1.8 | 1 |  | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1 |  | 1.5 | 1 |  | 1.8 | 0.9 |  | 2.6 | 1.6 |  | 3.4 | 1.9 |  | 3.3 | 1.9 |  | 3 | 2
Т-2 16,0, ВЛ-110кВ Мехзавод-Коелга
|  |  |  | 6 |  | 1.5 | 0.9 |  | 1.4 | 0.9 |  | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 0.9 |  | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 0.9 |  | 1.4 | 0.9 |  | 1.4 | 0.8 |  | 1.8 | 1.4 |  | 1.8 | 1.3 |  | 2.2 | 1.5
Напряжение на |  |  |  | 6кВ 1сш | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
шинах п/ст.
кВ |  |  |  | 6кВ 2сш | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
Нагрузка БСК и СК
МВар
Трансформаторы | Наименован. |  | Полож. | Класс | Время 12-00 час |  |  | Время 13-00 час |  |  | Время 14-00 час |  |  | Время 15-00 час |  |  | Время 16-00 час |  |  | Время 17-00 час |  |  | Время 18-00 час |  |  | Время 19-00 час |  |  | Время 20-00 час |  |  | Время 21-00 час |  |  | Время 22-00 час |  |  | Время 23-00 час
| номер, мощн. |  | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 16,0, Яч.№5 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 2.7 | 1.5 |  | 2.9 | 1.9 |  | 2.9 | 2 |  | 3.3 | 2 |  | 3.1 | 1.9 |  | 3.1 | 1.8 |  | 3.1 | 2 |  | 2.6 | 1.6 |  | 2.6 | 1.4 |  | 3.3 | 1.7 |  | 2.8 | 1.5 |  | 2.4 | 1.4
| Т-2 16,0, Яч.№27 |  | 6
|  |  |  | 6 |  | 1.6 | 1 |  | 1.9 | 1.4 |  | 2 | 1.4 |  | 1.9 | 1.4 |  | 1.6 | 1 |  | 1.5 | 0.9 |  | 1.6 | 0.9 |  | 1.6 | 0.9 |  | 1.5 | 0.8 |  | 1.5 | 0.9 |  | 1.5 | 0.9 |  | 1.4 | 0.9
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 4.3 | 2.5 |  | 4.8 | 3.3 |  | 4.9 | 3.4 |  | 5.2 | 3.4 |  | 4.7 | 2.9 |  | 4.6 | 2.7 |  | 4.7 | 2.9 |  | 4.2 | 2.5 |  | 4.1 | 2.2 |  | 4.8 | 2.6 |  | 4.3 | 2.4 |  | 3.8 | 2.3
ЛЭП и фидера | Наименование ВЛ 110кВ |  |  | Класс | Время 12-00 час |  |  | Время 13-00 час |  |  | Время 14-00 час |  |  | Время 15-00 час |  |  | Время 16-00 час |  |  | Время 17-00 час |  |  | Время 18-00 час |  |  | Время 19-00 час |  |  | Время 20-00 час |  |  | Время 21-00 час |  |  | Время 22-00 час |  |  | Время 23-00 час
|  |  |  | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Т-1 16,0, ВЛ-110кВ Еманжелинка-Мехзавод
|  |  |  | 6 |  | 2.7 | 1.5 |  | 2.9 | 1.9 |  | 2.9 | 2 |  | 3.3 | 2 |  | 3.1 | 1.9 |  | 3.1 | 1.8 |  | 3.1 | 2 |  | 2.6 | 1.6 |  | 2.6 | 1.4 |  | 3.3 | 1.7 |  | 2.8 | 1.5 |  | 2.4 | 1.4
Т-2 16,0, ВЛ-110кВ Мехзавод-Коелга
|  |  |  | 6 |  | 1.6 | 1 |  | 1.9 | 1.4 |  | 2 | 1.4 |  | 1.9 | 1.4 |  | 1.6 | 1 |  | 1.5 | 0.9 |  | 1.6 | 0.9 |  | 1.6 | 0.9 |  | 1.5 | 0.8 |  | 1.5 | 0.9 |  | 1.5 | 0.9 |  | 1.4 | 0.9
Напряжение на |  |  |  | 6кВ 1сш | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
шинах п/ст.
кВ |  |  |  | 6кВ 2сш | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
Нагрузка БСК и СК
МВар
Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.
|  | Замеры провел: |  |  | Морев Е.В. |  |  | Дата: | 20 деабря 2017г |  |  |  | Директор ООО "Механический завод" Григорьев А.П.